**附表3**

**电梯检测仪器设备统计表**

| 序号 | 所需要检测设备 | 数量 | 精度要求 | 防爆功能 | 实有数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯振动及起制动加、减速度测试仪器 | 2台 | ±5% |  |  |
| 2 | 钢丝绳探伤仪器 | 2台 | - |  |  |
| 3 | 导轨垂直度测量仪 | 2台 | ±0.1mm |  |  |
| 4 | 交直流电压检测仪器 | 15台 | ±2% |  |  |
| 5 | 交直流电流检测仪器 | 15台 | ±2% |  |  |
| 6 | 绝缘电阻测试仪器 | 15台 | ±1.5% |  |  |
| 7 | 转速或者速度检测仪器 | 15台 | ±1% |  |  |
| 8 | 噪声检测仪器 | 15台 | 0.1dB(A) |  |  |
| 9 | 照度测量仪器 | 15台 | ±5% |  |  |
| 10 | 温度测量仪器 | 15台 | ±2% |  |  |
| 11 | 温升测量仪器 | 15台 | ±2% |  |  |
| 12 | 限速器测试仪器 | 15台 | ±1% |  |  |
| 13 | 激光测距仪 | 15台 | ±1.5mm |  |  |
| 14 | 必要直尺、塞尺等 | 各1台/把 | ±1mm |  |  |

|  |
| --- |
| 申请机构承诺：  作为机构负责人，郑重承诺：本单位对上述所填写信息的真实性、准确性负责。  申请机构负责人： （公章）  年 月 日 |