**附表3-3**

**机电类监督检验设备统计表——甲类**

| **序号** | **所需要检验设备名称** | **精度**  **要求**  **项目数量**  **要求** | **TJ1** | **QJ1** | **SJ1** | **SJ2** | **YJ1** | **YJ2** | **实有**  **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 数字万用表 | ±2% | 15 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 |  |
| **2** | 接地电阻测试仪 | ±2% | 15 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 |  |
| **3** | 绝缘电阻测量仪 | ±1.5% | 15 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 |  |
| **4** | 转速表  或者速度检测仪 | ±1km/h | 15 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 |  |
| **5** | 便携式激光测距仪 | ±1.5mm | 15 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 |  |
| **6** | 噪声检测仪 | 0.1dB(A) | 15 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 |  |
| **7** | 测厚仪 | ±0.5mm | 15 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 |  |
| **8** | 经纬仪 | 4” | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| **9** | 水准仪 | ±2.5mm/km | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| **10** | 钢丝绳探伤仪 | **-** | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| **11** | 便携式超声波探伤仪 | 水平<2%，垂直<5% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| **12** | 便携式磁粉探伤仪 | A1试片 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| **13** | 照度计 | ±5% | 15 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **14** | 温湿度计 | ±2% | 15 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **15** | 限速器动作速度测试设备 | ±1% | 15 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **16** | 电梯振动及起制动加减速度测量仪 | ±5% | 2 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **17** | 导轨垂直度测量仪 | **-** | 2 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **18** | 综合气象仪 | **-** | **-** | 5 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **19** | 全站仪 | 4” | **-** | 5 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **20** | 制动下滑量测试仪 | ±2mm | **-** | 5 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **21** | 倾角仪 | **-** | **-** | **-** | 10 | 3 | **-** | **-** |  |
| **22** | 拉力计 | **-** | **-** | **-** | 10 | 3 | **-** | **-** |  |
| **23** | 角度、坡度测量仪 | ±0.5º | **-** | **-** | **-** | **-** | 10 | 4 |  |
| **24** | 涂层测厚仪 | ±(3%H+1)μm | **-** | **-** | **-** | **-** | 10 | 4 |  |
| **25** | 风速仪 | ±0.4m/s | **-** | **-** | **-** | **-** | 10 | 4 |  |
| **26** | 动、静态应变测量仪 | 静态系数<3%、动态系数<8% | **-** | **-** | **-** | **-** | 10 | 4 |  |
| **27** | 硬度计 | 0.8% | **-** | **-** | **-** | **-** | 2 | 1 |  |

|  |
| --- |
| 申请机构承诺：  作为机构负责人，郑重承诺：本单位对上述所填写信息的真实性、准确性负责。  申请机构负责人： （公章）  年 月 日 |

注：未申请或未受理的项目，“项目数量要求”栏中相应“列”删除，未涉及对应的“行”删除。