**附表3-4**

**锅炉定期检验设备统计表——甲类**

| **序号** | **所需检验**  **设备名称**  **核准项目**  **数量要求** | **GD1** | **GD2** | **GD3** | **实有**  **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 承压类基本配置 | 要求 | 要求 | 要求 |  |
| **2** | 高温测厚仪 | 4 | 2 | 1 |  |
| **3** | 便携式定量光谱仪 | 2 | 1 | - |  |
| **4** | 大于或者等于10m视频内窥镜 | 1 | - | - |  |
| **5** | 大于或者等于5m视频内窥镜 | - | 1 | - |  |
| **6** | TOFD检测设备 | 1 | - | - |  |
| **7** | 氧化皮剥落测量设备 | 1 | - | - |  |
| **8** | 氧化皮厚度测量设备 | 1 | - | - |  |
| **9** | 可燃气体分析设备 | 4 | 2 | 1 |  |
| **10** | 测氧仪 | 4 | 2 | 1 |  |
| **11** | 测温仪 | 4 | 2 | 1 |  |
| **12** | 分析天平（感量为0.01mg） | 1 | 1 | - |  |
| **13** | 分析天平（感量为0.1mg） | - | - | 1 |  |
| **14** | 便携式酸度计（精度0.01pH） | 2 | 2 | 1 |  |
| **15** | 便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度0.02μs/cm） | 2 | 2 | 1 |  |
| **16** | 便携式溶解氧测定仪（μg/L级） | 2 | 2 | 1 |  |
| **17** | 原子吸收光谱仪或离子色谱仪 | 1 | 1 | - |  |
| **18** | 紫外、可见分光光度计 | 1 | 1 | 1 |  |
| **19** | 钠离子（pNa）计（检出限2.3μg/L） | 1 | 1 | - |  |
| **20** | 硅酸根测定仪 | 1 | 1 | - |  |
| **21** | 浊度计 | 1 | 1 | 1 |  |
| **22** | 含油量分析仪 | 1 | 1 | - |  |
| **23** | 电热干燥箱 | 1 | 1 | 1 |  |
| **24** | 箱式电子炉（马福炉） | 1 | 1 | 1 |  |
| **25** | 药品冷藏设备 | 1 | 1 | 1 |  |
| **26** | 残炭测定仪 | 1注1 | 1注1 | 1注1 |  |
| **27** | 运动粘度测定仪 | 1注1 | 1注1 | 1注1 |  |
| **28** | 闭口闪点测定仪 | 1注1 | 1注1 | 1注1 |  |
| **29** | 自动电位滴定仪 | 1注1 | 1注1 | 1注1 |  |
| **30** | 卡氏水分测定仪 | 1注1 | 1注1 | 1注1 |  |
| **31** | 密度计（精度0.001g/cm3） | 1注1 | 1注1 | 1注1 |  |
| **32** | 蒸馏仪 | 1注1 | 1注1 | 1注1 |  |

|  |
| --- |
| 申请机构承诺：  作为机构负责人，郑重承诺：本单位对上述所填写信息的真实性、准确性负责。  申请机构负责人： （公章）  年 月 日 |

注1：从事有机热载体检测的配置设备。

注2：未申请或未受理的项目，“核准项目”栏中相应“行”删除，未涉及对应的“列”删除。